## Лист1
Позиция | Начало | Конец | Обозначение КНС | Габариты КНС | Длина в КНС | Марка | NxS | Длина
ВРУ
н.1.01-06(2)-1 | ВРУ | 1.01-06(2) | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200 | 3,3; 6,7702; 8,91; 1,1; 1,4221; 25,4980000390799 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 46,7
н.1.01-06(2)-2 | ВРУ | 1.01-06(2) | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200 | 3,3; 6,7702; 8,91; 1,1; 1,4221; 25,4980000390799 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 46,7
н.2.04-02 | ВРУ | 2.04-02 | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Не разложен | -; 100x500; 80x300; - | 15,1562; 9,5487; 9,2176; 3,87700000047099 | ВВГнг-LSLTx | 5x120 | 37,109
н.ЩРО | ВРУ | ЩРО | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000 | -; 100x500; 80x300 | 1,98; 9,7131; 1,1 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 12,613
н.ЩР1-1 | ВРУ | ЩР1 | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000 | -; 100x500; 80x300 | 3,3; 10,6481; 1,1 | ВВГнг-LSLTx | 5x95 | 14,748
н.ЩР1-2 | ВРУ | ЩР1 | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000 | -; 100x500; 80x300 | 3,3; 10,6481; 1,1 | ВВГнг-LSLTx | 5x95 | 14,748
н.ЩУНО | ВРУ | ЩУНО | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 100x500; 150x400; 50x200; - | 1,98; 6,7702; 5,39; 12,4728008405246; 1,9918 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 28,425
н.2.24(1) | ВРУ | 2.24(1) | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 100x500; 80x300; 50x200 | 3,905; 17,0313; 8,7776; 9,2345 | ВВГнг-LSLTx | 5x35 | 38,768
н.2.24(2) | ВРУ | 2.24(2) | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 100x500; 80x300; 50x200 | 3,905; 20,6339; 8,7776; 9,2345 | ВВГнг-LSLTx | 5x35 | 42,371
н.УКРМ1 | ВРУ | УКРМ1 | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000 | -; 100x500; 80x300 | 2,75; 5,4176; 2,75 | ВВГнг-LSLTx | 4x95 | 10,668
н.УКРМ2 | ВРУ | УКРМ2 | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000 | -; 100x500; 80x300 | 2,75; 6,2976; 2,75 | ВВГнг-LSLTx | 4x95 | 11,548
н.1.01-06(1)-1 | ВРУ | 1.01-06(1) | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200 | 3,3; 6,7702; 8,91; 1,1; 1,4221; 9,4491 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 30,651
н.1.01-06(1)-2 | ВРУ | 1.01-06(1) | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200 | 3,3; 6,7702; 8,91; 1,43; 1,4221; 9,1191 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 30,651
н.ЩВ1 | ВРУ | ЩВ1 | -; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 80x300x2000 | -; 100x500; 80x300 | 3,3; 7,1776; 1,1 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 11,278
н.ЩВ2 | ВРУ | ЩВ2 | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200 | 3,355; 6,7702; 8,91; 5,39; 0,8855; 21,8838 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 46,894
н.ЩВ3 | ВРУ | ЩВ3 | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200; 100x200 | 3,3; 8,6406; 8,91; 5,39; 5,6711; 7,4306; 3,19 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 42,232
н.ЩВ4-1 | ВРУ | ЩВ4 | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200; 100x200 | 3,3; 42,2774055089644; 8,91; 5,39; 5,6711; 9,4233; 3,19 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 77,862
н.ЩВ4-2 | ВРУ | ЩВ4 | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200; 100x200 | 3,3; 42,2774055089644; 8,91; 5,39; 5,6711; 9,4233; 3,19 | ВВГнг-LSLTx | 5x70 | 77,862
н.ЩВ5 | ВРУ | ЩВ5 | -; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000 | -; 100x500; 150x400; -; 80x300; 50x200; 100x200 | 3,3; 36,3205; 8,91; 5,3939; 7,2111; 7,5397; 3,19 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 71,565
ППУ
н.ЩРАО | ППУ | ЩРАО | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000 | -; 80x300; 100x500 | 1,98; 3,85; 5,4781 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x10 | 11,128
н.ЩУВПВ1 | ППУ | ЩУВПВ1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 4,73; 11,9775; 7,3486; 5,6726 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x4 | 29,549
н.ЩУВПВ2 | ППУ | ЩУВПВ2 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 5,06; 11,9775; 7,3486; 5,6737 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x4 | 29,88
н.ШКП ПД5 | ППУ | ШКП ПД5 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 32 | 1,98; 3,4371; 7,3486; 3,4650000004044; 1,1 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x4 | 17,151
н.ШКП ПД4 | ППУ | ШКП ПД4 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 32 | 1,98; 3,4371; 7,3486; 4,0150000004044; 1,1 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x4 | 17,701
н.ШКП ПД3 | ППУ | ШКП ПД3 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000; Л ПВХ 32 СП | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200; 100x200; 32 | 1,98; 8,4211; 4,5701; 8,91; 6,2205000000315; 5,0596; 3,19; 1,65 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x4 | 39,821
н.ШКП ПД1-ПД2 (ввод 1) | ППУ | ШКП ПД1-ПД2 (ввод 1) | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000; Л ПВХ 32 СП | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200; 100x200; 32 | 1,98; 8,4211; 4,5701; 8,91; 6,2205000000315; 4,5096; 3,19; 1,65 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x4 | 39,271
н.ШКП ПД1-ПД2 (ввод 3) | ППУ | ШКП ПД1-ПД2 (ввод 3) | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; L5 исп.1 100х200x3000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 100x200; 50x200; 32 | 1,98; 8,4211; 4,5701; 8,91; 9,8503; 3,19; 0,7698; 1,65 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x4 | 39,161
н.ШКП ВД1 | ППУ | ШКП ВД1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200; 25 | 1,98; 3,6355; 4,5701; 8,91; 11,1105; 0,44; 0,638000009583007 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x4 | 31,104
н.ШКП ПД1-ПД2 (ввод 2) | ППУ | ШКП ПД1-ПД2 (ввод 2) | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000; Л ПВХ 32 СП | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200; 100x200; 32 | 1,98; 8,4211; 4,5701; 8,91; 5,39; 5,2851; 3,19; 1,65 | ВВГнг-FRLSLTx | 3x4 | 39,216
н.БП Цербер | ППУ | БП Цербер | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 150x400; 50x200; 25 | 1,98; 2,75; 4,5701; 5,39; 11,2746; 1,98000000053502 | ВВГнг-FRLSLTx | 3x2.5 | 27,765
н.БРП СОУЭ | БП Цербер | БРП СОУЭ | -; Л ПВХ 25 СП | -; 25 | 0,66; 3,96550000107004 | ВВГнг-FRLSLTx | 3x2.5 | 4,566
н.РИП №4 | БРП СОУЭ | РИП №4 | -; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 25; 50x200 | 0,66; 3,96080000053502; 0,598700840524636 | ВВГнг-FRLSLTx | 3x2.5 | 5,16
н.РИП №3 | РИП №4 | РИП №3 | -; Л ПВХ 25 СП | -; 25 | 0,66; 3,9671 | ВВГнг-FRLSLTx | 3x2.5 | 4,567
н.РИП №7 | ППУ | РИП №7 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000; Л ПВХ 32 СП | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200; 100x200; 32 | 1,98; 8,4211; 4,5701; 8,91; 5,39; 6,4401; 3,19; 1,65 | ВВГнг-FRLSLTx | 3x2.5 | 40,371
н.РИП №5 | ППУ | РИП №5 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200; 25; 25 | 1,98; 3,6355; 4,5701; 8,91; 5,39; 0,44; 4,6206; 0,638000009583007 | ВВГнг-FRLSLTx | 3x2.5 | 30,004
н.РИП №6 | РИП №5 | РИП №6 | -; Л ПВХ 25 СП | -; 25 | 0,66; 4,51000000001383 | ВВГнг-FRLSLTx | 3x2.5 | 5,11
н.Л1 | ППУ | Л1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 40 СП | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200; 40 | 3,3; 8,4211; 4,5701; 8,91; 5,39; 0,830500000031502; 6,60000001518671 | ВВГнг-FRLSLTx | 5x10 | 37,722
ППУ.11 | ППУ |  | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 2,64; 3,4371; 7,3486; 5,55500000121321; 3,3 | ВВГнг-FRLSLTx-0.66 | 3x2.5 | 22,041
ППУ.16 | ППУ |  | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; L5 исп.1 100х200x3000; Л ПВХ 32 СП; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200; 100x200; 32; 25 | 3,3; 8,4757; 5,3133; 8,91; 5,39; 5,1201; 3,19; 9,87970055196212; 0,385 | ВВГнг-FRLSLTx-0.66 | 5x2.5 | 49,665
ЩВ1
н.ЩУВ-П11 | ЩВ1 | ЩУВ-П11 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 3,08; 1,1; 2,09; 5,70880462559576 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 11,799
н.ПГ11 | ЩВ1 | ПГ11 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 3,63; 1,1; 2,09; 4,9508 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 11,591
н.ЩУВ-П12 | ЩВ1 | ЩУВ-П12 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 3,63; 1,1; 2,09; 6,25880462559576 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 12,899
н.ПГ12 | ЩВ1 | ПГ12 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 3,63; 1,1; 2,09; 11,1118 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 17,752
н.ЩУВ-П16 | ЩВ1 | ЩУВ-П16 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 1,98; 9,8776; 6,936; 9,2345; 2,91510510714753 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 30,763
н.ЩУД1 | ЩВ1 | ЩУД1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 50 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 50 | 1,98; 1,7871; 6,936; 5,66500006434012; 1,1 | ВВГнг-LSLTx | 5x16 | 17,288
н.Н4 | ЩВ1 | Н4 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 1,98; 9,8776; 6,936; 9,2345; 4,2187 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 32,067
н.К7 | ЩВ1 | К7 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; ТЖ ПВХ 63х3000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; 50; - | 4,62; 10,3176; 6,936; 0,935000000470993; 7,652 | ВВГнг-LSLTx | 5x10 | 30,28
ЩВ2
н.ЩУВ-П1 | ЩВ2 | ЩУВ-П1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 32 | 2,035; 6,18200092327634; 2,2 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 10,237
н.ПГ1 | ЩВ2 | ПГ1 | -; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 50x200 | 2,035; 14,314 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 16,169
н.ЩУВ-П1а | ЩВ2 | ЩУВ-П1а | -; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; -; 50x200; 32 | 2,035; 1,54; 4,09200099530525; 1,65 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 9,137
н.ПГ1а | ЩВ2 | ПГ1а | -; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; -; 50x200 | 2,035; 1,54; 13,434 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 16,829
н.ЩУВ-П2 | ЩВ2 | ЩУВ-П2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 32 | 2,035; 3,355; 2,2 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 7,41
н.ПГ2 | ЩВ2 | ПГ2 | -; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 50x200 | 2,035; 14,1995 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 16,054
н.ЩУВ-П2а | ЩВ2 | ЩУВ-П2а | -; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; -; 50x200; 32 | 2,035; 1,54; 1,26500000002561; 1,65 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 6,31
н.ПГ2а | ЩВ2 | ПГ2а | -; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 50x200 | 2,035; 15,689 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 17,544
н.ЩУВ-П5 | ЩВ2 | ЩУВ-П5 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 32 | 2,035; 8,37810977388821; 2,64000002453544 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 12,873
н.ПГ5 | ЩВ2 | ПГ5 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 50 СП | -; 50x200; 50 | 2,035; 5,1701059393941; 3,8259 | ВВГнг-LSLTx | 5x10 | 10,851
н.ЩУВ-П5а | ЩВ2 | ЩУВ-П5а | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 32 | 2,035; 8,37810977388821; 2,64000002453544 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 12,873
н.ПГ5а | ЩВ2 | ПГ5а | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 50 СП | -; 50x200; 50 | 2,035; 5,1701059393941; 3,1721 | ВВГнг-LSLTx | 5x10 | 10,197
н.ЩУВ-П6 | ЩВ2 | ЩУВ-П6 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП; ТЖ ПВХ 25х2000 | -; 50x200; 32; 25 | 2,035; 7,1777; 2,88730027683997; 0,1651 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 12,085
н.ЩУВ-П7 | ЩВ2 | ЩУВ-П7 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП; ТЖ ПВХ 25х2000 | -; 50x200; 32; 25 | 2,035; 7,1777; 2,88671295174493; 0,1651 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 12,084
н.ЩУВ-П8 | ЩВ2 | ЩУВ-П8 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,035; 2,25500000002561; 2,2 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 6,31
н.ЩУВ-П9 | ЩВ2 | ЩУВ-П9 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000 | -; 50x200; 25; 25 | 2,035; 11,0550000721447; 2,42; 0,165 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 15,495
н.ЩУВ-П10 | ЩВ2 | ЩУВ-П10 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 32 | 2,035; 8,37810977388821; 3,74000002453544 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 13,973
н.ПГ10 | ЩВ2 | ПГ10 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 32 | 2,035; 13,489; 9,5013 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 24,845
н.ЩУВ-П10а | ЩВ2 | ЩУВ-П10а | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 32 | 2,035; 8,37810977388821; 3,74000002453544 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 13,973
н.ПГ10а | ЩВ2 | ПГ10а | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 32 | 2,035; 13,489; 8,8413 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 24,185
н.ЩУВ-В | ЩВ2 | ЩУВ-В | -; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 50x200 | 2,035; 21,3746074138441 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 23,23
н.ЩУД2 | ЩВ2 | ЩУД2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 50x200; - | 2,035; 20,3846074138441; 1,54 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 23,78
ЩВ3
н.ККБ15а | ЩВ3 | ККБ15а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 18,4106; 0,8771 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 21,088
н.ККБ15 | ЩВ3 | ККБ15 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 17,1689; 0,8771 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 19,846
н.ККБ14 | ЩВ3 | ККБ14 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 15,8458; 0,8749 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 18,521
н.ККБ13 | ЩВ3 | ККБ13 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 14,5258; 0,8749 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 17,201
н.ККБ13а | ЩВ3 | ККБ13а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 13,2058; 0,8749 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 15,881
н.ККБ12 | ЩВ3 | ККБ12 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 11,8861; 0,8749 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 14,561
н.ККБ11 | ЩВ3 | ККБ11 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 10,5659; 0,8771 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 13,243
н.К1 | ЩВ3 | К1 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 17,3297; 1,3215 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 20,451
н.ККБ2.2а | ЩВ3 | ККБ2.2а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 18,79; 1,3472 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 21,937
н.ККБ2.1а | ЩВ3 | ККБ2.1а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 20,285; 1,3472 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 23,432
н.ККБ2.1 | ЩВ3 | ККБ2.1 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 21,8119; 1,3534 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 24,965
н.ККБ2.2 | ЩВ3 | ККБ2.2 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 23,3619; 1,3472 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 26,509
н.ККБ6 | ЩВ3 | ККБ6 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 24,8768; 1,3472 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 28,024
н.ККБ7 | ЩВ3 | ККБ7 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 26,9376; 0,4325 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 29,17
н.ККБ10а | ЩВ3 | ККБ10а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 28,2852; 0,44500117591006 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 30,53
н.ККБ10 | ЩВ3 | ККБ10 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 29,6744; 0,4607 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 31,935
н.ККБ1 | ЩВ3 | ККБ1 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 31,2361; 0,4233 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 33,459
н.ККБ1а | ЩВ3 | ККБ1а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 32,8864; 0,4233 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 35,11
н.ККБ5 | ЩВ3 | ККБ5 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 34,4695041929672; 0,4088 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 36,678
н.ККБ5а | ЩВ3 | ККБ5а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 36,0109; 0,4088 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 38,22
н.ККБ3а | ЩВ3 | ККБ3а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Т ППЛ 25 СП; Не разложен | -; 100x500; 20; - | 1,98; 40,3992; 0,5858; 0,55 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 43,335
н.ККБ3 | ЩВ3 | ККБ3 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Т ППЛ 25 СП; Не разложен | -; 100x500; 20; - | 1,98; 42,3288; 0,5858; 0,55 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 45,265
н.ККБ4 | ЩВ3 | ККБ4 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Т ППЛ 25 СП; Не разложен | -; 100x500; 20; - | 1,98; 44,2567; 0,587; 0,55 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 47,194
н.К2 | ЩВ3 | К2 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 33,0749; 0,8965 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 35,771
н.К2а | ЩВ3 | К2а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 33,0749; 1,441 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 36,316
н.К3 | ЩВ3 | К3 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 31,9199; 0,8965 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 34,616
н.К3а | ЩВ3 | К3а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 31,9199; 1,441 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 35,161
н.К4 | ЩВ3 | К4 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 30,7649; 0,8965 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 33,461
н.К4а | ЩВ3 | К4а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 30,7649; 1,441 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 34,006
н.К5 | ЩВ3 | К5 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 29,6099; 0,8965 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 32,306
н.К5а | ЩВ3 | К5а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 29,6099; 1,441 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 32,851
н.К6 | ЩВ3 | К6 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 28,4549; 0,8965 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 31,151
н.К6а | ЩВ3 | К6а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 28,4549; 1,441 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 31,696
н.К8 | ЩВ3 | К8 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Т ППЛ 25 СП; Не разложен | -; 100x500; 20; - | 1,98; 29,2323; 0,3465; 0,55 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 31,929
н.К8а | ЩВ3 | К8а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 29,2323; 1,441 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 32,473
н.К9 | ЩВ3 | К9 | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 34,2299; 0,8965 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 36,926
н.К9а | ЩВ3 | К9а | -; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 100x500; - | 1,98; 34,2299; 1,441 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 37,471
ЩВ4
н.ЩУВ-П3 | ЩВ4 | ЩУВ-П3 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 50x200; - | 1,98; 17,4130000000301; 0,0550000000128057 | ВВГнг-LSLTx | 5x95 | 19,268
н.ПГ3 | ЩВ4 | ПГ3 | -; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; -; 50x200 | 1,98; 1,1; 14,2780000000429 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 17,178
н.ЩУВ-П3а | ЩВ4 | ЩУВ-П3а | -; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; -; 50x200 | 1,98; 1,15500000001281; 16,3130000000301 | ВВГнг-LSLTx | 5x95 | 19,268
н.ПГ3а | ЩВ4 | ПГ3а | -; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; -; 50x200 | 1,98; 1,1; 14,9380000000429 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 17,838
н.ЩУВ-П4 | ЩВ4 | ЩУВ-П4 | -; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 50x200 | 1,98; 19,1180000000429 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 20,918
н.ПГ4 | ЩВ4 | ПГ4 | -; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 50x200 | 1,98; 6,76500000003842 | ВВГнг-LSLTx | 5x16 | 8,565
ЩВ5
н.ЩУВ-П13 | ЩВ5 | ЩУВ-П13 | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 3,63; 1,54; 0,3367; 6,0391 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 11,366
н.ПГ13 | ЩВ5 | ПГ13 | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 4,73; 1,54; 0,1281; 4,6988 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 10,917
н.ЩУВ-П13а | ЩВ5 | ЩУВ-П13а | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 3,63; 1,54; 0,3367; 5,4918 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 10,818
н.ПГ13а | ЩВ5 | ПГ13а | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 3,63; 1,54; 0,128002410832263; 5,2502 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 10,368
н.ЩУВ-П14 | ЩВ5 | ЩУВ-П14 | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 3,08; 1,54; 0,2471; 4,5552 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 9,242
н.ПГ14 | ЩВ5 | ПГ14 | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 80x300; 25; 50x200; - | 3,63; 1,54; 0,0039; 2,7754; 0,2422 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 8,011
н.ЩУВ-П15 | ЩВ5 | ЩУВ-П15 | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 3,63; 1,54; 0,3367; 6,5891 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 11,916
н.ПГ15 | ЩВ5 | ПГ15 | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 4,73; 1,54; 0,128002410832263; 5,8002 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 12,018
н.ЩУВ-П15а | ЩВ5 | ЩУВ-П15а | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 3,08; 1,54; 0,3367; 7,1391 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 11,916
н.ПГ15а | ЩВ5 | ПГ15а | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 3,63; 1,54; 0,128002410832263; 6,3502 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 11,468
н.ЩУВ-П17 | ЩВ5 | ЩУВ-П17 | -; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 25; 50x200 | 3,08; 1,54; 0,2471; 5,6211 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 10,308
ЩР1
н.ЩС0.1 | ЩР1 | ЩС0.1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000 | -; 80x300; 100x500 | 3,3; 2,2; 2,91500000002552 | ВВГнг-LSLTx | 5x16 | 8,115
н.ЩС0.2 | ЩР1 | ЩС0.2 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; 50x200; - | 3,3; 1,7871; 3,4655; 4,9236; 12,7204063131423 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 25,897
н.ЩС1.1 | ЩР1 | ЩС1.1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; 50x200 | 3,3; 1,1; 6,6391; 5,39; 5,2251 | ВВГнг-LSLTx | 5x10 | 21,354
н.ЩС1.2 | ЩР1 | ЩС1.2 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; 50x200 | 3,3275; 1,1; 6,6391; 5,39; 27,9406032304138 | ВВГнг-LSLTx | 5x50 | 44,097
н.ЩС2.1 | ЩР1 | ЩС2.1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200 | 3,333; 1,1; 6,6391; 8,91; 1,1; 5,63750311963063 | ВВГнг-LSLTx | 5x10 | 26,42
н.ЩС2.2 | ЩР1 | ЩС2.2 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200 | 3,333; 2,5221; 6,6391; 8,91; 1,1; 14,344 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 36,548
н.ЩС3.1 | ЩР1 | ЩС3.1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200 | 3,3274; 2,7005; 6,6391; 8,91; 5,39; 2,45300721004498 | ВВГнг-LSLTx | 5x50 | 29,12
н.ЩК1 | ЩР1 | ЩК1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; 50x200 | 3,3; 1,1; 6,6391; 5,39; 4,2351 | ВВГнг-LSLTx | 5x10 | 20,364
н.ЩК2 | ЩР1 | ЩК2 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200 | 3,333; 1,1; 6,6391; 8,91; 1,1; 6,62750311963063 | ВВГнг-LSLTx | 5x10 | 27,41
н.ЩК3 | ЩР1 | ЩК3 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; Не разложен; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 80x300; 100x500; 150x400; -; 50x200 | 3,3274; 2,7005; 6,6391; 8,91; 5,39; 3,44300721004498 | ВВГнг-LSLTx | 5x10 | 30,11
ЩС0.1
н.КУ1 | ЩС0.1 | КУ1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 1,87; 9,8776; 0,6605; 9,2345; 10,2623 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 31,735
н.КУ2 | ЩС0.1 | КУ2 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 1,87; 9,8776; 0,6605; 9,2345; 7,7679 | ВВГнг-LSLTx | 5x2.5 | 29,24
н.ЩУПН | ЩС0.1 | ЩУПН | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 4,73; 10,3275; 0,6605; 3,8459 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 19,384
н.ЩУИТП | ЩС0.1 | ЩУИТП | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 3,08; 9,2512; 0,6605; 1 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 13,812
н.ЩУДН | ЩС0.1 | ЩУДН | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 3,08; 1,1; 8,3655; 5,7749 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 18,14
н.ЩУУТЭ | ЩС0.1 | ЩУУТЭ | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; - | 3,08; 9,8139; 0,6605; 0,9984 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 14,373
н.ЩРК1 | ЩС0.1 | ЩРК1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; U5 исп.1 150x400x3000; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 80x300; 100x500; 150x400; 50x200; - | 3,3; 1,1; 3,8341; 5,39; 10,724; 2,2 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 26,248
ЩС0.1.7 | ЩС0.1 | КУ3 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 2,2; 9,8776; 0,6605; 9,2345; 14,058103865453 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 35,83
ЩС0.1.8 | ЩС0.1 | Н3 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 1,87; 9,8776; 0,6605; 9,2345; 4,433 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 25,905
ЩС0.1.9 | ЩС0.1 | КЗ1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 1,87; 1,7871; 0,6605; 9,4333; 5,1203 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 18,701
ЩС0.1.10 | ЩС0.1 | Р.027.1; Р.033.1 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25 | 2,09; 1,7871; 0,6605; 7,8378; 17,039 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 29,224
ЩС0.1.11 | ЩС0.1 | Р.001.1; Р.001.2 | -; S5 исп.1 80x300x2000; S5 исп.1 100x500x2000; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; Не разложен | -; 80x300; 100x500; 50x200; 25; - | 2,09; 1,7871; 0,6605; 12,9592; 2,42; 2,42 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x4 | 22,147
ЩС1.1
н.К.133.5 | ЩС1.1 | К.133.5 | -; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 50x200 | 1,65; 1,76 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 3,26
н.К1.1 | К.133.5 | К1.1 | S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; - | 50x200; 25; - | 5,9484; 1,1385; 1,65 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 8,587
н.К.133.3 | К.133.5 | К.133.3 | S5 исп.1 50x200x2000 | 50x200 | 5,6657 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 5,666
н.К1.2 | К.133.3 | К1.2 | ТЖ ПВХ 25х2000; ТО ПНД 25 СП; - | 25; 25; - | 0,495; 0,896500000154629; 1,65 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 2,892
н.К1.3 | К.133.3 | К1.3 | S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; ТО ПНД 25 СП; - | 50x200; 25; 25; - | 6,8036; 0,495000007998559; 3,0048; 1,65 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 11,803
ЩС1.1.1 | ЩС1.1 | Р.103.4; Р.103.2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; 100х50 - 1; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 50x110; 25 | 4,62; 16,377900998066; 3,74000023679043; 5,7511 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 30,069
ЩС1.1.2 | ЩС1.1 | Р.121.7; 3.05(1); Р.121.5; Р.121.3; Р.121.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 50x110 | 2,75; 10,4489; 0,330000000039185; 17,37840086342 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 30,657
ЩС1.1.3 | ЩС1.1 | Р.129.17; Р.129.19; Р.129.11; Р.129.3 | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; 25; 50x110; 25 | 2,53; 7,4257; 0,495; 8,4682; 9,763 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 28,452
ЩС1.1.4 | ЩС1.1 | Р.129.15; Р.129.7; Р.129.23; Р.129.21 | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; ТО ПНД 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 25; 50x110 | 2,53; 7,4257; 0,495; 13,9965000054657; 8,03000035295603 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 32,248
ЩС1.1.5 | ЩС1.1 | Р.107.17; Р.107.19; Р.107.11; Р.107.3 | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; 25; 50x110; 25 | 2,53; 14,2292; 0,495000007998559; 8,24160018366408; 10,2248 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 35,49
ЩС1.1.6 | ЩС1.1 | Р.107.15; Р.107.7; Р.107.23; Р.107.21 | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; ТО ПНД 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 25; 50x110 | 2,53; 14,2292; 0,495000007998559; 14,4606000032452; 7,96920000000001 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 39,454
ЩС1.1.7 | ЩС1.1 | 1.25(1); 1.25(2); 1.25(3); 1.25(4); 1.25(5); 1.25(6) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 3,3; 11,8244; 28,545711149426 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 43,37
ЩС1.1.8 | ЩС1.1 | Р.133.2; Р.102.1; Р.102.2; Р.133.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 50x200; - | 2,53; 18,7805093490177; 12,705 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x4 | 33,784
ЩС1.2
н.1.12в(1) | ЩС1.2 | 1.12в(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 5,77570885929137; 14,1343 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 21,638
н.1.10а(1.1) | ЩС1.2 | 1.10а(1.1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 5,77570885929137; 12,0993 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 19,603
н.1.12в(2) | ЩС1.2 | 1.12в(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 5,77570885929137; 11,3843 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 18,888
н.1.10а(2.1) | ЩС1.2 | 1.10а(2.1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 5,77570885929137; 9,3493 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 16,852
н.Р.110.5 | ЩС1.2 | Р.110.5 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 5,77570885929137; 8,6343 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 16,138
н.Р.110.6 | ЩС1.2 | Р.110.6 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 5,77570885929137; 7,2592 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 14,762
н.Р.110.7 | ЩС1.2 | Р.110.7 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 5,77570885929137; 5,8842 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 13,387
н.2.20(2) | ЩС1.2 | 2.20(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 12,7047; 6,3253 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 20,758
н.2.11(2) | ЩС1.2 | 2.11(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 12,7047; 2,1453 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 16,578
н.2.23(1) | ЩС1.2 | 2.23(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 8,965; 2,63980620424956 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 13,332
н.4.27(2) | ЩС1.2 | 4.27(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 19,8889; 6,8752 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 28,492
н.2.14 | ЩС1.2 | 2.14 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 18,0951008321343; 6,0172 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 25,84
н.2.20(1) | ЩС1.2 | 2.20(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 18,0951008321343; 6,5672 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 26,39
н.1.10а(1.2) | ЩС1.2 | 1.10а(1.2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 7,3986; 5,77570885929137; 12,2512083716071 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 24,776
н.1.10а(2.2) | ЩС1.2 | 1.10а(2.2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 7,3986; 5,77570885929137; 9,50120837160711 | ВВГнг-LSLTx | 3x4 | 22,026
ЩС1.2.8 | ЩС1.2 | Р.113.2; Р.113.1; Р.113.3; Р.113.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,5575; 5,77570885929137; 16,22521081903 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 24,328
ЩС1.2.9 | ЩС1.2 | Р.122.2; Р.122.1; Р.122.3; 2.15(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,5575; 2,376; 17,0385025322912 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 21,742
ЩС1.2.10 | ЩС1.2 |  | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 6,6275; 18,9107; 18,4473 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 43,385
ЩС1.2.13 | ЩС1.2 | Р.116.7; 2.21а(1); 2.18(1); Р.116.2; Р.116.3; Р.116.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,9975; 15,1251097407323; 19,9654 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 37,818
ЩС1.2.14 | ЩС1.2 | 1.25(8); 1.25(7); 1.15(1); 1.15(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,5575; 28,9851066095569; 31,635200035208 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 62,948
ЩС1.2.16 | ЩС1.2 | Р.109.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,8975; 8,965; 4,34500873099918 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 15,038
ЩС1.2.17 | ЩС1.2 | Р.109.13; Р.109.12; Р.109.11; 1.26 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,5575; 8,965; 16,9721062042496 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 28,264
ЩС1.2.18 | ЩС1.2 | 1.27; Р.109.14; Р.109.15; Р.109.17 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,5575; 8,965; 17,8521087312393 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 29,145
ЩС1.2.19 | ЩС1.2 | 2.21а(2); 2.18(2); Р.109.8; Р.109.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 20 СП; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 20; 25 | 2,5575; 14,8759018435161; 0,33; 13,6722000000003 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 31,205
ЩС1.2.20 | ЩС1.2 | ПС1; ПС2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,1175; 32,5380072283175; 6,2699 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 40,736
ЩС1.2.24 | ЩС1.2 | Р.127.6; Р.127.4; Р.127.5; Р.127.3; Р.127.1; Р.127.2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,9975; 18,0951008321343; 22,4624 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 43,285
ЩС1.2.25 | ЩС1.2 | Р.128.8; Р.128.6; Р.128.7; Р.128.5; Р.128.3; Р.128.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,9975; 14,0584; 21,6152000022555 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 38,401
ЩС1.2.26 | ЩС1.2 | Р.108.2; Р.108.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 50x200; - | 2,1175; 20,0861; 5,72 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x4 | 27,734
ЩС3.1
н.UPS1 | ЩС3.1 | UPS1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Не разложен | -; 50x200; 80x300; - | 3,8774; 2,89300721004498; 0,715; 10,621000009583 | ВВГнг-LSLTx | 5x25 | 17,756
н.К.303.6 | ЩС3.1 | К.303.6 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000 | -; 50x200; 80x300; 25; 25 | 1,6774; 2,89300721004498; 0,715; 4,29050000003944; 0,638000009583007 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 10,064
н.БРК2 | К.303.6 | БРК2 | Л ПВХ 25 СП; - | 25; - | 1,98; 0,33 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 2,28
н.ЩД | К.303.6 | ЩД | Л ПВХ 25 СП; - | 25; - | 2,53; 0,33 | ВВГнг-LSLTx | 3x2.5 | 2,83
н.Л3 | ЩС3.1 | Л3 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 80x300; 32 | 3,3274; 20,988007210045; 4,0706; 8,3051 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 36,391
н.ЩРБ | ЩС3.1 | ЩРБ | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Не разложен; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1; Л ПВХ 50 СП; Л ПВХ 32 СП | -; 50x200; 80x300; -; 25; 50x110; 50; 32 | 2,0074; 8,77750721004498; 0,715; 0,33; 0,638; 3,5916; 0,1097; 2,09 | ВВГнг-LSLTx | 5x4 | 18,079
ЩС3.1.2 | ЩС3.1 |  | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25; 25 | 11,5774; 21,5376072377447; 4,7856; 3,58650000002062; 13,7025079902701 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 54,14
ЩС3.1.3 | ЩС3.1 | Р.304.6; Р.304.3; 3.05(9); Р.304.1; Р.305.5; 3.05(7); Р.305.3; Р.305.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 80x300; 25; 25; 50x110 | 3,4374; 11,3075072100944; 0,715; 1,32; 2,552; 34,4035000459624 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 53,426
ЩС3.1.4 | ЩС3.1 | Р.301.1; 3.05(8) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 50x110 | 2,1174; 2,53; 4,928; 4,07000634220008 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 13,455
ЩС3.1.5 | ЩС3.1 | 3.05(10); Р.316.1; 3.05(11); Р.315.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25; 50x110; 25 | 2,5574; 5,4065072377447; 4,0706; 1,32; 18,3702; 0,33 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 31,825
ЩС3.1.6 | ЩС3.1 | 1.40(1); 1.40(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 80x300; 50x110 | 2,1174; 8,15110721004498; 4,0706; 10,0089 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 24,158
ЩС3.1.7 | ЩС3.1 | Р.319.1; Р.319.4; 3.05(12); Р.319.8; Р.319.6; Р.310.2; 3.05(13) | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 80x300; 25; 25; 50x110 | 3,2174; 15,2131111943583; 4,0706; 0,99; 1,48550000004123; 30,4802 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 55,167
ЩС3.1.8 | ЩС3.1 | 3.07 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25 | 1,8974; 18,342507210045; 4,0706; 6,73750000000001 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 30,878
ЩС3.1.9 | ЩС3.1 | 003 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25 | 1,8974; 18,342507210045; 4,0706; 5,25250000000001 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 29,393
ЩС3.1.10 | ЩС3.1 | 5.04 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25 | 1,8974; 18,342507210045; 4,0706; 4,7025 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 28,843
ЩС3.1.11 | ЩС3.1 | 3.02 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25 | 1,8974; 18,342507210045; 4,0706; 4,1525 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 28,293
ЩС3.1.12 | ЩС3.1 | Р.302.2; Р.302.3; Р.302.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Не разложен | -; 50x200; 80x300; - | 2,3374; 16,8901092863614; 4,7856; 8,58 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x4 | 32,383
ЩС3.1.13 | ЩС3.1 | Р.303.2; Р.303.3; Р.303.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; 80x300; 25; 25; 20 | 2,3374; 2,89300721004498; 0,715; 8,4974; 0,638000009583007; 9,57 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 24,44
ЩС3.1.14 | ЩС3.1 | Сервер АК; Р.303.6; Р.303.5; Р.303.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; 80x300; 25; 25; 20 | 2,5574; 2,89300721004498; 0,715; 7,06940000003944; 0,638000009583007; 12,76 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 26,403
Не задан
к.ПД5 | ШКП ПД5 | ПД5 | -; Л ПВХ 32 СП; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 32; 50x200; -; 25 | 0,66; 1,1; 2,7786; 17,1979; 2,5648 | ВВГнг-FRLSLTx-0.66 | 5x2.5 | 24,24
к.ПД4 | ШКП ПД4 | ПД4 | -; Л ПВХ 32 СП; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 32; 50x200; 25 | 0,66; 1,1; 1,76000000040155; 8,284 | ВВГнг-FRLSLTx-0.66 | 5x2.5 | 11,74
к.ПД1 | ШКП ПД1-ПД2 (ввод 1) | ПД1 | -; Л ПВХ 32 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 32; 50x200 | 0,66; 5,52670937251026; 9,8139 | ВВГнг-FRLSLTx-0.66 | 5x2.5 | 15,94
к.ПД2 | ШКП ПД1-ПД2 (ввод 2) | ПД2 | -; Л ПВХ 32 СП; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 32; 50x200; 25 | 0,66; 1,65; 4,40550783762755; 4,1819 | ВВГнг-FRLSLTx-0.66 | 3x2.5 | 10,84
к.ПД2 (электрокалорифер) | ШКП ПД1-ПД2 (ввод 3) | ПД2 (электрокалорифер) | -; Л ПВХ 32 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 32; 50x200 | 0,66; 5,8319; 5,06550783757684 | ВВГнг-FRLSLTx-0.66 | 5x2.5 | 11,5
к.ПД3 | ШКП ПД3 | ПД3 | -; Л ПВХ 32 СП; S5 исп.1 50x200x2000 | -; 32; 50x200 | 0,66; 6,2467; 9,2639 | ВВГнг-FRLSLTx-0.66 | 5x2.5 | 16,11
ЩК1
ЩК1.1 | ЩК1 | 3.01(1); 3.01(2); 3.01(4); 3.01(3) | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 50x110 | 2,53; 11,4389; 0,330000000039185; 17,3784008798244 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 31,447
ЩК1.2 | ЩК1 | Р.103.3; Р.103.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 50x110 | 2,09; 10,8678; 3,741 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 16,509
ЩК1.3 | ЩК1 | 3.01(7); 3.01(8); 3.01(10); 3.01(9) | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; 25; 50x110; 25 | 2,53; 6,4357; 0,495; 16,498200352956; 5,5815 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 31,31
ЩК1.4 | ЩК1 | 3.01(14); 3.01(18) | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; 25; 25 | 2,09; 6,4357; 0,495; 9,21300000095947 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 18,044
ЩК1.5 | ЩК1 | 3.01(12); 3.01(16) | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; 25; 25 | 2,09; 6,4357; 0,495; 11,4130000042021 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 20,244
ЩК1.6 | ЩК1 | 3.01(29); 3.01(30); 3.01(19); 3.01(20) | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; 25; 50x110; 25 | 2,53; 13,2392; 0,495000007998559; 16,2108; 6,1062 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 38,351
ЩК1.7 | ЩК1 | 3.01(26); 3.01(28) | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; 25; 25 | 2,09; 13,2392; 0,495000007998559; 9,6748 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 25,309
ЩК1.8 | ЩК1 | 3.01(22); 3.01(24) | -; S5 исп.1 50x200x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; 25; 25 | 2,09; 13,2392; 0,495000007998559; 11,8744058405832 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 27,509
ЩК1.9 | ЩК1 | 3.01(6); 3.01(5) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 20 СП; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 20; 25 | 2,09; 40,1216093650755; 0,33; 9,38220000000013 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 51,734
ЩК2
ЩК2.1 | ЩК2 | 3.01(33); 3.01(32); 3.01(31) | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25 | 2,343; 15,3175031196306; 1,4221; 22,4400000028871 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 41,313
ЩК2.2 | ЩК2 | 3.01(36); 3.01(37); 3.01(34); 3.01(35) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 50x110 | 2,563; 5,9725; 6,19771611017449; 15,5874000001929 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 30,09
ЩК2.3 | ЩК2 | 3.01(38) | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25 | 1,903; 17,0173031196306; 0,9275; 9,856 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 29,534
ЩС0.2
ЩС0.2.1 | ЩС0.2 | 2.06 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 1,87; 5,72; 0,2365; 5,7805 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 13,437
ЩС0.2.2 | ЩС0.2 | 2.07 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 1,87; 5,72; 0,2365; 5,2305 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 12,887
ЩС0.2.3 | ЩС0.2 | Р.022.1; Р.022.2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 2,09; 8,8; 0,2365; 6,6056 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 17,542
ЩС0.2.4 | ЩС0.2 | 3.03 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 1,87; 8,8; 0,2365; 3,8555 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x4 | 14,592
ЩС0.2.5 | ЩС0.2 | Р.023.1; Р.029.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; -; 20 | 2,53; 1,1; 5,2206; 9,3501 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 18,011
ЩС0.2.6 | ЩС0.2 | К2(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; -; 20 | 2,31; 1,1; 5,7091; 7,975 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 16,924
ЩС0.2.7 | ЩС0.2 | К2(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; -; 20 | 2,31; 1,1; 8,4646; 5,7145 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 17,419
ЩС0.2.8 | ЩС0.2 | Р.018.2; Р.018.4; Р.018.3 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 2,31; 23,1549026826787; 20,0203; 4,84 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x4 | 50,115
ЩС0.2.9 | ЩС0.2 | 2.05 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 1,87; 6,2366; 6,2705; 4,8730000000348 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 19,08
ЩС0.2.10 | ЩС0.2 | Р.015.1; Р.014.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 2,09; 14,9266001263903; 6,2705; 6,49000000004629 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 29,587
ЩС0.2.11 | ЩС0.2 | Р.013.3; Р.013.2; Р.013.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; -; 20 | 2,31; 16,7746; 6,2705; 8,415 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 33,56
ЩС0.2.12 | ЩС0.2 | Р.013.6; Р.013.5; 2.01(3) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; -; 20 | 2,31; 16,7746; 6,2705; 10,12 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 35,265
ЩС0.2.13 | ЩС0.2 | 2.11(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; -; 20 | 1,87; 16,7746; 6,2705; 4,6750000202634 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 29,42
ЩС0.2.14 | ЩС0.2 | Р.035.1; Р.035.2; Р.035.3; Р.035.4; Р.035.5 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; ТО ПНД 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25; 25; 25 | 2,75; 4,3073; 12,2263; 52,1421; 0,825; 2,09 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 74,09
ЩС0.2.15 | ЩС0.2 | Р.011.1; Р.010.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; ТО ПНД 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 2,09; 4,3073; 12,2263; 23,267200000008 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 41,701
ЩС0.2.16 | ЩС0.2 | Н2; Н1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; -; 25; 20 | 2,09; 8,7795; 6,2705; 2,915; 2,29350000004709 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 22,159
ЩС0.2.17 | ЩС0.2 | 2.15(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; -; 25 | 1,87; 8,6351; 0,2365; 1,65 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 12,222
ЩС0.2.18 | ЩС0.2 | Р.009.5; Р.009.6; Р.009.7; Р.009.8 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; ТО ПНД 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; -; 25; 50x110 | 2,53; 4,3073; 12,2263; 15,9286055451141; 4,71900586714325 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 39,481
ЩС0.2.19 | ЩС0.2 | Р.009.2; Р.009.1; Р.009.3; Р.009.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; ТО ПНД 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; -; 25; 50x110 | 2,53; 4,3073; 12,2263; 15,9286055451141; 3,61900554576733 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 38,381
ЩС0.2.20 | ЩС0.2 | 4.27(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; -; 20 | 1,87; 16,7746; 6,2705; 9,1850000202634 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 33,93
ЩС2.1
ЩС2.1.1 | ЩС2.1 | 3.05(3); Р.202.1; Р.202.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 50x110 | 2,343; 3,4095; 6,19221607482823; 8,44250000019285 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 20,177
ЩС2.1.2 | ЩС2.1 | 3.20(1); 3.05(4); Р.201.1; Р.201.3 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 50x110 | 2,563; 6,9625; 0,00550003534625284; 5,49490000000002 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 14,796
ЩС2.1.3 | ЩС2.1 | 3.17(1); 3.04(1); Р.201.11 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 20 СП; S5 исп.1 80x300x2000 | -; 50x200; 20; 80x300 | 2,343; 21,7548004233382; 5,83; 0,9275 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 30,645
ЩС2.1.4 | ЩС2.1 | 3.05(6); Р.231.2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25 | 5,423; 16,0273031196306; 0,9275; 20,1917033131762 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 42,08
ЩС2.1.5 | ЩС2.1 | ПС3 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,903; 3,08; 3,2996 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 8,113
ЩС2.1.6 | ЩС2.1 | Р.201.9; Р.201.8 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; Не разложен; S5 исп.1 80x300x2000 | -; 50x200; 25; -; 80x300 | 2,123; 12,8280031196306; 4,0369; 6,38; 0,9275 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x4 | 26,105
ЩС2.1.7 | ЩС2.1 |  | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25 | 4,983; 22,1872031196306; 1,4222; 5,77570000028429 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 33,918
ЩС2.2
ЩС2.2.1 | ЩС2.2 |  | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 50x200; - | 3,333; 2,354; 2,0736 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 5x4 | 7,461
ЩС2.2.2 | ЩС2.2 | 3.05(2); Р.206.4; Р.206.6; Р.206.2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 5,863; 22,374; 29,5352000029045 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 57,243
ЩС2.2.3 | ЩС2.2 | 2.15(3); Р.216.2; 3.04(2); 1.28 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; 25; 20 | 17,413; 41,9113001021326; 65,8685055152765; 5,06 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 128,674
ЩС2.2.4 | ЩС2.2 | Р.212.10; Р.212.1; Р.212.2; Р.212.3; 1.01-08(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,783; 9,30570010212893; 20,3011000002401 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 32,14
ЩС2.2.5 | ЩС2.2 | Р.212.11; Р.212.5; Р.212.6; Р.212.7; 1.01-08(2) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,783; 11,8466001021289; 20,3010000002401 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 34,681
ЩС2.2.6 | ЩС2.2 | 3.04(3); Р.225.2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; 25; 20 | 5,423; 33,0172; 19,9645; 2,64 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 60,554
ЩС2.2.7 | ЩС2.2 | Р.227.3; Р.227.1; Р.227.2 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 3,993; 26,6372; 17,4461 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 47,716
ЩС2.2.8 | ЩС2.2 | 2.01(1); 1.03(1); 1.07(1) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,343; 24,6352; 11,2204 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 37,989
ЩС2.2.9 | ЩС2.2 | Р.228.3; Р.228.2; Р.228.1; Р.228.6; Р.228.5; Р.228.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 3,003; 23,3596; 20,0201 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 46,113
ЩС2.2.10 | ЩС2.2 | Р.228.7 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,903; 21,3847; 5,39 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 28,508
ЩС2.2.11 | ЩС2.2 | 2.23(3) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 1,903; 21,3847; 6,985 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 30,103
ЩС2.2.12 | ЩС2.2 |  | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 8,283; 23,3597; 24,1244000030088 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 55,016
ЩС2.2.13 | ЩС2.2 | 2.01(2); 1.03(2); 1.07(2); Р.229.3; Р.229.4 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 25 | 2,783; 19,0638044585126; 20,2071050477469 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 41,804
ЩС2.2.14 | ЩС2.2 | ПС4; К2(3); ПС5 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; Л ПВХ 20 СП | -; 50x200; 25; 20 | 2,343; 23,6966001021289; 4,5651; 3,41 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 33,804
ЩС2.2.15 | ЩС2.2 | Р.207.4; Р.207.2; Р.207.3; Р.207.1 | -; S5 исп.1 50x200x2000; Не разложен | -; 50x200; - | 2,563; 46,7644001021289; 11,44 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x4 | 60,537
ЩК3
ЩК3.1 | ЩК3 | 3.01(41); 3.01(40); 3.01(39) | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 80x300; 25; 25; 50x110 | 2,3374; 12,2975072100742; 0,715; 0,66; 1,276; 17,2156000014371 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 34,292
ЩК3.2 | ЩК3 | 3.01(43); 3.01(43); 3.01(42) | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 80x300; 25; 25; 50x110 | 2,3374; 9,27250721006521; 0,715; 0,66; 1,276; 17,1879000445253 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 31,239
ЩК3.3 | ЩК3 | 3.01(43); 3.01(43); 3.01(43) | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1; Л ПВХ 25 СП | -; 50x200; 80x300; 25; 50x110; 25 | 2,3374; 16,2031072377447; 4,0706; 1,8155; 27,2799; 0,66 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 52,157
ЩК3.4 | ЩК3 | 3.01(43); 3.01(43); 3.01(43); 3.01(43) | -; S5 исп.1 50x200x2000; S5 исп.1 80x300x2000; Л ПВХ 25 СП; ТЖ ПВХ 25х2000; 100х50 - 1 | -; 50x200; 80x300; 25; 25; 50x110 | 2,5574; 15,7080111943583; 4,0706; 0,66; 0,990000000041234; 19,9205 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 43,676
ЩК3.5 | ЩК3 | 3.01(43) | -; S5 исп.1 50x200x2000; Л ПВХ 25 СП; 100х50 - 1 | -; 50x200; 25; 50x110 | 1,8974; 1,54; 4,928; 2,97000634220007 | ВВГнг-LSLTx-0.66 | 3x2.5 | 11,165